## SB
| FECHA DE VISITA | AGUA CRUDA |  |  |  | AGUA SUAVIZADA |  |  |  | AGUA FILTRADA |  |  |  |  | Consumibles |  |  |  | Tren de Filtros |  | Operación Bajo Parametros |  |  |  | REFACCIONES. |  | Acciones realizadas durante la Visita | Comentarios y Recomendaciones | Tiempos Reales de Trabajo |  |  | Evaluacion de Servicio de parte de SBUX |  |  |  |  | Cotizaciones
No. Sucursal | [14 empty] | Sed. | Sal | Carbón | sal pellet | Filtro de Carbon | Membranas | Sistema Hidroneumatico (psi) | Presion del Sistema (psi) | UV (Dias restantes) | Deposito de agua tratada | Otras | Cantidad |  |  | Hora de Llegada | Hora de Salida | Tiempo Total | Res- puesta | Solu- ción | Lim- pieza | Acti- tud | Apa- riencia |  | FECHA
|  | Chlorine (Cloro) 0.2 - 1.5 ppm | pH 6.5- 8.5 | Total Hardness (Dureza) 0 - 500 ppm | Total Dissolved Solids (STD) 0 - 1000 ppm | Chlorine (Cloro) 0.2 - 1.5 ppm | pH 6.5- 8.5 | Total Hardness (Dureza) 0 - 500 ppm | Total Dissolved Solids (STD) 0 - 1000 ppm | Chlorine (Cloro) < 0.5 ppm | pH 6.8 - 7.4 | Total Hardness (Dureza) 17 - 85 ppm | Total Dissolved Solids (STD) 70 - 200 ppm | Alkalinity (Alcalinidad) < 100 ppm

## OTROS
[15 empty] | c | c
| FECHA DE VISITA | AGUA CRUDA |  |  |  | AGUA SUAVIZADA |  |  |  | AGUA FILTRADA | [5 empty] | CONSUMIBLES |  |  | Tren de Filtros |  | Operación Bajo Parametros |  |  |  | REFACCIONES. |  | Acciones realizadas durante la Visita | Comentarios y Recomendaciones | Tiempos Reales de Trabajo |  |  | Evaluacion de Servicio de parte de SBUX |  |  |  |  | Cotizaciones
No. Sucursal | [14 empty] | Sed | Sal | Carbón | sal pellet | Filtro de Carbon | Membranas | Sistema Hidroneumatico (psi) | Presion del Sistema (psi) | UV (Dias restantes) | Deposito de agua tratada | Otras | Cantidad |  |  | Hora de Llegada | Hora de Salida | Tiempo Total | Res- puesta | Solu- ción | Lim- pieza | Acti- tud | Apa- riencia |  | FECHA
|  | Chlorine (Cloro) 0.2 - 1.5 ppm | pH 6.5- 8.5 | Total Hardness (Dureza) 0 - 500 ppm | Total Dissolved Solids (STD) 0 - 1000 ppm | Chlorine (Cloro) 0.2 - 1.5 ppm | pH 6.5- 8.5 | Total Hardness (Dureza) 0 - 500 ppm | Total Dissolved Solids (STD) 0 - 1000 ppm | Chlorine (Cloro) < 0.5 ppm | pH 6.8 - 7.4 | Total Hardness (Dureza) 17 - 85 ppm | Total Dissolved Solids (STD) 70 - 200 ppm | Alkalinity (Alcalinidad) < 100 ppm